Létesítés és használat tűzvédelme 1-4.

Hogyan függnek össze a tűzmegelőzés és a tűzvédelmi tervezés alapelvei a létesítés és a használat során? Fejtse ki a jogszabályi (OTSZ) és az irányelvi (TvMI) előírások hierarchiáját és kapcsolatát, valamint mutassa be, milyen mérnöki indoklással és folyamaton keresztül igazolható az egyenértékűség egy komplex tervezési feladat esetén!

Létesítés és használat tűzvédelme 1-4.

Milyen fizikai és kémiai tényezők befolyásolják az építőanyagok és a tárolt anyagok tűzveszélyességi jellemzőit? Mutassa be a tűzvédelmi osztályok és a tűzállósági teljesítmény-jellemzők (R, E, I) közötti alapvető különbségeket! Jellemezze az anyagok tűzveszélyességi osztályát!

Létesítés és használat tűzvédelme 1-4.

Mi a különbség a determinisztikus és a kockázatalapú megközelítés között a tűzvédelmi tervezésben? Vezesse le a kockázati egységek képzésének és a kockázati osztályba sorolásnak a folyamatát, és ismertesse, hogy ez a besorolás hogyan határozza meg egy épület teljes tűzvédelmi koncepcióját!

Létesítés és használat tűzvédelme 1-4.

Hogyan viselkednek a különböző teherhordó és térelhatároló szerkezetek (acél, vasbeton, fa) magas hőmérsékleten, és mik a teherhordó képesség (R) megőrzésének és igazolásának mérnöki elvei? Hasonlítsa össze a szabványos tűzgörbe és a valós (paraméteres) tűzgörbék alkalmazhatóságát a méretezés során!

Létesítés és használat tűzvédelme 1-4.

Milyen mérnöki megoldásokkal és rendszerekkel növelhető a meglévő vagy új szerkezetek tűzállósági teljesítménye? Hogyan történik ezen védelmek tűzvédelmi minősítése, és mi a szerepe az integritásnak (E) és a hőszigetelésnek (I) a tűz határolásában?

Létesítés és használat tűzvédelme 1-4.

Milyen fizikai mechanizmusok felelnek az épületek közötti és a telken belüli tűzterjedésért, és hogyan határozható meg a szükséges tűztávolság? Milyen passzív mérnöki és aktív tűzvédelmi kompenzációs megoldásokkal csökkenthető a jogszabályban alapértelmezetten előírt tűztávolság?

Létesítés és használat tűzvédelme 1-4.

Melyek a tűzgátló alapszerkezetek és szerkezetek (falak, födémek, ajtók, kapuk, csappantyúk) kialakításának, beépítésének és működésének legfontosabb követelményei? Hogyan kell megoldani és igazolni a gépészeti és elektromos rendszerek födém- és falátvezetéseinek tűzgátló lezárását a 'leggyengébb láncszem' elvének elkerülése érdekében?

Létesítés és használat tűzvédelme 1-4.

Milyen áramlástani és fizikai jelenségek dinamizálják a homlokzati tűzterjedést? Fejtse ki a különböző homlokzati hőszigetelő rendszerek (ETICS) és a szerelt, átszellőztetett homlokzatok tűzvédelmi minősítési szabályait, kitérve a tűzgátló sávok és homlokzati tűzterjedés elleni gátak alkalmazására!

Létesítés és használat tűzvédelme 1-4.

Mi takar a tűzszakaszolás rendszere, mit jelent a doboz-elv? Milyen elvek alapján történik az épületek horizontális és vertikális tűzszakaszolása, és hogyan egyeztethetők össze a tűzszakasz-méretek a technológiai vagy logisztikai igényekkel? Milyen aktív és passzív kompenzációs megoldások alkalmazhatók túlméretes tűzszakaszok tervezésekor?

Létesítés és használat tűzvédelme 1-4.

Melyek a kiürítés tervezésének általános előírásai, és hogyan történik a menekülési útvonalak geometriai és kapacitásbeli méretezése? Fejtse ki részletesen a kiürítés első és második szakaszának időbeli, illetve térbeli dinamikáját!

Létesítés és használat tűzvédelme 1-4.

Hogyan befolyásolja az emberi viselkedés, a pánik, az észlelési és a döntéshozatali idő a menekülőképességet egy tűzeset során? Mutassa be a kiürítés megfelelőségének igazolási módszereit, különös tekintettel az ASET (rendelkezésre álló idő) és az RSET (szükséges idő) paramétereire és azok mérnöki számítására!

Létesítés és használat tűzvédelme 1-4.

Mi az átmeneti védett terek elsődleges funkciója, és milyen specifikus szerkezeti, gépészeti, valamint kommunikációs követelményeknek kell megfelelniük? Hogyan tervezhető meg a csökkent mozgásképességű személyek evakuációja, és milyen esetekben indokolt a helyben maradás stratégiája?

Létesítés és használat tűzvédelme 1-4.

Melyek a hő- és füst elleni védelem általános tervezési elvei, figyelembe véve a füst rétegződésének és terjedésének áramlástani alapjait? Hogyan méretezhető a természetes és a gépi füstelvezetés, miért kritikus fontosságú a friss levegő biztosítása, és milyen interakciók léphetnek fel a hő- és füstelvezetők és a beépített oltóberendezések között?

Létesítés és használat tűzvédelme 1-4.

Milyen műszaki és légtechnikai megoldásokkal biztosítható a lépcsőházak füstmentessége különösképpen a kiürítés kritikus fázisában? Hasonlítsa össze a természetes szellőzésű (nyitott) és a túlnyomásos füstmentes lépcsőházak kialakítási követelményeit, kitérve az ajtónyitások és a kürtőhatás okozta nyomásviszony-változásokra!

Létesítés és használat tűzvédelme 1-4.

Milyen jogszabályi és mérnöki követelmények vonatkoznak a passzív tűzvédelmi szerkezetek és a beépített aktív rendszerek időszakos karbantartására és felülvizsgálatára? Hogyan kell menedzselni a karbantartás miatti rendszerkieséseket, és milyen módszerekkel csökkenthető a téves riasztások száma az üzemeltetés során?

Létesítés és használat tűzvédelme 1-4.

Mi a Tűzvédelmi Szabályzat, a Tűzriadó Terv és a Tűzvédelmi Házirend szerepe és tartalmi követelménye egy létesítmény életében? Hogyan válnak ezek a dokumentumok a komplex szervezeti kockázatkezelés részévé, és milyen jogi, illetve gyakorlati feladatai vannak az üzemeltetőnek a munkavállalók felkészítésében?

Létesítés és használat tűzvédelme 1-4.

Melyek a veszélyes és éghető anyagok tárolásának, valamint az építmények használatának általános tűzvédelmi szabályai? Ismertesse az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységek (pl. hegesztés) szigorú engedélyezési és ellenőrzési protokollját, valamint a tűzvédelmi szakvizsga rendszerének jelentőségét a tűzmegelőzésében!

Létesítés és használat tűzvédelme 1-4.

Milyen egyedi tűzvédelmi kihívásokat és komplex kockázatokat jelentenek a speciális építmények? Mutassa be, hogy ezen létesítmények esetében hogyan kell az általános szabályoktól eltérő, specifikus passzív és aktív védelmi stratégiákat kidolgozni!

Létesítés és használat tűzvédelme 1-4.

Hogyan épül fel egy komplex épület tűzállapot szerinti mátrixvezérlése? Részletezze az elektromos biztonsági rendszerek (biztonsági világítás, menekülési útirányjelzők, kettős betáplálás) és a gépészeti rendszerek (komfort szellőzés leállítása, tűzvédelmi csappantyúk lezárása, hő- és füstelvezető ventilátorok indítása) összehangolt, automatikus és kézi működését!

Létesítés és használat tűzvédelme 1-4.

Mi a Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv (TMMK) célja, és hogyan kíséri végig egy épület életciklusát a tervezéstől a bontásig? Fejtse ki a TMMK szerepét a létesítés és az üzemeltetés közötti információátadásban, különös tekintettel a technológiaváltások, az átalakítások és a karbantartások naprakész dokumentálására!